WYKAZ OPINII DO PROJEKTU ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA LATA 2017-2023

| Lp. | Opiniujący (nazwa i adres) | Data udostępnienia projektu GPR | Przebieg opiniowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orange Polska | 06.09.2019 | 19.10.2019 | 1.Przy opracowaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną podziemną i nadziemną, od której należy zachować odległości zgodne z obowiązującymi normami. 2. Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. 3. Wszystkie występujące kolizje z istniejącą siecią OPL należy przebudować poza pas planowanej zabudowy lub dostosować, przestrzegając obowiązujących norm, do nowych warunków zabudowy na koszt Inwestora. 4. Należy przewidzieć wykonanie instalacji telekomunikacyjnych wewnątrz projektowanych budynków ze sprowadzeniem ich do wspólnego punktu, do którego doprowadzone zostanie przyłącze telekomunikacyjne. |
| 2 | Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Komendant informuje, iż podczas wdrażania projektu należy uwzględnić warunki: - Drogi pożarowe wyznaczyć i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030). - Drogi dojazdowe należy wyznaczyć i wykonać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi tego określonego typu obiektów. - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030), w obowiązujących Polskich Normach oraz innych normatywach w tym zakresie. Oznakowanie miejsca lokalizacji zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych powinno być zgodne z Polską Normą. - Lokalizacja oraz usytuowanie obiektów winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422). - Lokalizacja i usytuowanie obiektów od terenów leśnych oraz innych obiektów, terenów i instalacji (elektroenergetycznych, gazociągów itp.) winno być zgodne z przepisami dotyczącymi ww. obiektów, terenów i instalacji. |
| 3 | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku | 06.09.2019 | 18.09.2019 | W piśmie nie wnosi się żadnych uwag |
| 4 | Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Obszar objęty zmiana nie koliduje z terenami zamkniętymi resortu obrony narodowej i strefami ochronnymi. Ponadto, mając na uwadze ochronę przestrzeni powietrznej przed przeszkodami lotniczymi, wnoszę o przestrzeganie zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących zgłaszania planowanych obiektów stałych i tymczasowych o wysokości równej i wyższej od 50 m ponad poziom terenu, przed wydaniem pozwolenia na budowę, do właściwego organu wojskowego – Szefa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP |
| 5 | Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna w Nowym Dworze Gdańskim | 06.09.2019 |  | Opinia pozytywna |
| 6 | Komitet Rewitalizacji | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Brak uwag |
| 7 | Zarząd Województwa pomorskiego | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Opiniuje projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lat a2017-2023 w zakresie zgodności projektu z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 i Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, zgodnie z treścią opinii |
| 8 | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku | 6.09.219 | 30.09.2019 | Uzgadnia projekt w zakresie posiadanych kompetencji, pod warunkiem uzupełnienia i skorygowania informacji na temat obowiązujących wymogów prawnych dla inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz zabezpieczenia inwestycji na wypadek wystąpienia powodzi. |
| 9 | Energa operator | 6.09.2019 | 02.10.2019 | Uzgodnienie pozytywne. Energa Operator wnosi o ujęcie informacji o planowanej budowie nowej linii 110 kV ze stacji GPZ Nowy Dwór Gdański w kierunku miejscowości Kąty Rybackie. Uwaga nie dotyczy terenu objętego GPR |
| 10 | Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Opinia w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- wyraża opinie że dla ww. projektu nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. . 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. |
| 11 | Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Opiniuje pozytywnie projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2023 |
| 12 | Polska Spółka Gazownictwa | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Nie wnosi uwag |